☀️ Verano

| Hora | Demanda | Déficit respecto a 15 MW |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11,5 | 0 |
| 2 | 11,0 | 0 |
| 3 | 10,5 | 0 |
| 4 | 10,5 | 0 |
| 5 | 12,0 | 0 |
| 6 | 13,5 | 0 |
| 7 | 15,0 | 0 |
| 8 | 16,5 | 1,5 |
| 9 | 17,5 | 2,5 |
| 10 | 18,0 | 3,0 |
| 11 | 18,5 | 3,5 |
| 12 | 19,0 | 4,0 |
| 13 | 19,0 | 4,0 |
| 14 | 19,5 | 4,5 |
| 15 | 19,0 | 4,0 |
| 16 | 18,5 | 3,5 |
| 17 | 17,5 | 2,5 |
| 18 | 16,0 | 1,0 |
| 19 | 15,5 | 0,5 |
| 20 | 15,0 | 0 |
| 21 | 14,5 | 0 |
| 22 | 14,0 | 0 |
| 23 | 13,0 | 0 |
| 24 | 12,0 | 0 |

❄️ Invierno

| Hora | Demanda | Déficit respecto a 15 MW |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9,5 | 0 |
| 2 | 9,0 | 0 |
| 3 | 9,0 | 0 |
| 4 | 9,5 | 0 |
| 5 | 11,0 | 0 |
| 6 | 12,5 | 0 |
| 7 | 14,0 | 0 |
| 8 | 15,5 | 0,5 |
| 9 | 16,0 | 1,0 |
| 10 | 16,0 | 1,0 |
| 11 | 15,5 | 0,5 |
| 12 | 15,0 | 0 |
| 13 | 15,0 | 0 |
| 14 | 14,5 | 0 |
| 15 | 14,5 | 0 |
| 16 | 15,0 | 0 |
| 17 | 16,0 | 1,0 |
| 18 | 17,0 | 2,0 |
| 19 | 18,0 | 3,0 |
| 20 | 18,5 | 3,5 |
| 21 | 18,0 | 3,0 |
| 22 | 16,5 | 1,5 |
| 23 | 14,0 | 0 |
| 24 | 11,0 | 0 |